ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей (VPS Dedicated)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Настоящая техническая спецификация разработана на оказание услуг по выделению серверных мощностей (Хостинг) (далее – Услуги) для нужд Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – Заказчик).

Услуги приобретаются для размещения информационных систем (далее – ИС) Заказчика и используются с целью:

- оптимизации затрат на ИТ- инфраструктуру;

- увеличения гибкости и масштабируемости ИТ - инфраструктуры;

- получения более высокого уровня доступности ИТ - инфраструктуры.

- Отказоустойчивости и георезервирования.

- Период оказания Услуг: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года.

- С целью бесперебойной работы ИС Заказчика, Поставщик, по заявке Заказчика, должен провести перенос данных Заказчика в срок не более 5 календарных дней после подачи заявки.

- Поставщик при необходимости или по запросу Заказчика, должен предоставить подтверждающие документы о наличии необходимого оборудования на балансе для оказания Услуги.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО МОДЕЛЬ СЕРВИСА PAAS

- Поставщик должен в срок не более 3 календарного дня со дня заключения Договора предоставить Услуги в соответствии с заявкой Заказчика согласно количеству ресурсов, предусмотренных в настоящей технической спецификации. А также, не более 3 календарного дня со дня заключения Договора провести работы по миграции данных Заказчика в свой ЦОД в случае смены оператора. Поставщик должен обеспечить, в случае поэтапного наращивания виртуальных мощностей, увеличение требуемых значений без необходимости остановки или перезапуска (Виртуального дата-центра) (далее - VDC). Оплата Услуг осуществляется по фактически выделенным Заказчику ресурсам согласно таблице №1 настоящего раздела, и за период фактического оказания Услуг.

- Поставщик должен обеспечивать Заказчику доступность и отказоустойчивость, производительность и масштабируемость, безопасность и переносимость ИС, размещаемых на VDC.

- Ресурсы VDC в ЦОДе:

Таблица №1

| № | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление в пользование процессорной мощности (vCPU) | шт | 64 |
| 2 | Предоставление в пользование оперативной памяти (vRAM) | Гб | 128 |
| 3 | Облачное хранилище (СХД) - Быстрые диски (SSD) | Гб | 2 048 |
| 4 | Облачное хранилище (СХД) – Стандартные диски (HDD) | Гб | 4 096 |
| 5 | Резервное копирование данных, хранящихся на СХД | Гб | 8192 |
| 6 | Услуга ежедневного резервного копирования по количеству виртуальных машин. | услуга | 7 |
| 7 | Предоставление в центре обработки данных (ЦОД) доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 Гбит/сек. | услуга | 1 |
| 8 | Услуга Виртуальный Firewall | услуга | 1 |
| 9 | Поддержание публичных IP адресов класса «C»: блок из 8 адресов | шт. | 1 |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

- В срок не более 3 (трех) календарного дня со дня подписания Договора Поставщик должен обеспечить Заказчика доступом к интерфейсу управления, позволяющему Заказчику:

  - настраивать и создавать неограниченное количество виртуальных серверов в пределах выделенных ресурсов;

  - управлять учетными записями пользователей, имеющими доступ к интерфейсу управления;

  - управлять работой виртуальных машин (включить, выключить и перезагрузить);

  - получать непосредственный доступ к консоли виртуальной машины;

  - создавать копии виртуальных машин и их групп;

  - монтировать ISO образы;

  - скачивать/закачивать образы виртуальных машин и образов дистрибутивов ОС и приложений.

- ЦОД Поставщика должен поддерживать 32- и 64-битные гостевые ОС, работающие на серверах стандартной архитектуры x86.

- Услуги должны быть оказаны по модели сервиса PaaS - Platform as a Service - платформа как услуга. Платформа как услуга – модель предоставления облачных вычислений, при которой потребитель получает доступ к использованию информационно технологических платформ: операционных систем, систем управления базами данных, связующему программному обеспечению, средствам разработки и тестирования, размещённым у облачного провайдера. В этой модели вся информационно-технологическая инфраструктура, включая вычислительные сети, серверы, системы хранения, целиком управляется провайдером, провайдером же определяется набор доступных для потребителей видов платформ и набор управляемых параметров платформ, а потребителю предоставляется возможность использовать платформы, создавать их виртуальные экземпляры, устанавливать, разрабатывать, тестировать, эксплуатировать на них прикладное программное обеспечение, при этом динамически изменяя количество потребляемых вычислительных ресурсов. Исходя из определения, Модель сервиса PaaS означает, что в зоне ответственности облачного провайдера (Поставщика) (1) обеспечение и управление технологическими компонентами ЦОД, (2) обеспечение оборудованием, на котором построена виртуальная инфраструктура предоставляемая потребителю, с сопутствующими услугами облачного провайдера по администрированию на физическом и сетевом уровнях, виртуализации, управлению операционными системами и базами данных - если иное не определено условиями Договора или приложений к нему, резервному копированию данных. Управление приложениями является зоной ответственности потребителя (Заказчика).

- ДОСТУПНОСТЬ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

- Поставщик должен предоставлять Заказчику Услуги с уровнем доступности не менее 99.75%:

| Уровень доступности сервисов в рамках Услуг не менее, % в квартал | Максимально допустимое время простоя не более, часов в год | Максимально допустимое время простоя не более, часов в месяц (оцениваемый период) |
| --- | --- | --- |
| 99.75 % | 22 часа | 1.8 часов |

- Показатели надежности Услуг:

  - время восстановления – не более 4 часов;

  - длительность реагирования на запрос Заказчика по выявленной проблеме не более 40 минут.

- В случае невозможности устранения проблемы в указанный срок – продление времени восстановления согласовывается с Заказчиком в письменной форме.

- Надежность Услуг должна обеспечиваться за счет выполнения и соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств Поставщика.

- Отсутствие аварийных ситуаций.

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той или иной подсистемой, связанное с прерыванием предоставления Услуг.

- Периоды времени, в которые производятся согласованные с Заказчиком работы (плановые регламентные или аварийные), не являются случаями прерывания Услуг.

- Плановые регламентные и срочные работы, проводимые в стандартное время регламентных работ (обслуживания), требуются незамедлительно уведомить и согласовать с Заказчиком.

- Информация о плановых технических работах, проводимых вне стандартного времени регламентных работ (обслуживания), предоставляется за 48 (сорок восемь) часов до начала работ.

- Информация о срочных работах, проводимых вне стандартного времени регламентных работ (обслуживания), предоставляется за 12 (двенадцать) часов до начала работ.

- Информация о срочных работах, связанных с ликвидацией аварийной ситуации и проводимых вне стандартного времени регламентных работ (обслуживания), предоставляется не позднее 12 (двенадцать) часов после завершения данных работ.

- В случае возникновения инцидента в процессе оказания Услуг, Поставщик информирует Заказчика о наличии инцидента. Информация об инциденте предоставляется устно по телефону(-ам), мессенджеру или электронным сообщением по электронной почте.

- Поставщик регистрирует инцидент и направляет письмо с указанием принятых мер по устранению, времени регистрации инцидента с кратким описанием инцидента, а также и предположительных сроках устранения инцидента.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНФРАСТРУКТУРЕ и ЦОД ПОСТАВЩИКА

- Для оперативного доступа к оборудованию Заказчика Поставщик должен организовать дополнительные каналы IP VPN L2 или L3, между ЦОДом Поставщика и офисом Заказчика..

- Оборудование, в рамках которого предоставляется услуга, должно функционировать на базе дата-центров, которые построены согласно уровню надежности не менее Tier2 международного стандарта отказоустойчивости центров обработки данных TIA 942, с резервированием всех инженерных систем жизнеобеспечения и обеспечением непрерывности работы и отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов на уровне 99,75%.

- ЦОД Поставщика должен быть обеспечен системой бесперебойного электроснабжения, системами кондиционирования, противопожарной системой, системами видеонаблюдения контроля доступа и охранной сигнализации.

- Объединение серверов и дисковых массивов в ЦОДе Поставщика должно осуществляться по технологии Fibre Channel (FC) SAN Gen 5. Сеть FC SAN должна обладать высокой надежностью и иметь порты с пропускной способностью не менее 16G на порт.

- Поставщик должен иметь возможность предоставить услуги: Защита сетевых ресурсов абонента от DDOS-атак с применением специализированных программно-аппаратных средств защиты c возможностью предоставления по запросу информацию о заблокированных атаках на сетевую инфраструктуру.

- Поставщик должен иметь возможность предоставить услуги: DPI (глубокий анализ трафика).

- В целях обеспечения отказоустойчивости, Поставщик должен обеспечить подключение сред виртуализации к системам хранения данных с использованием не менее четырех каналов передачи данных, не менее двух различных сетевых протоколов и не менее двух отдельных физических сетевых средств передачи данных

- ЦОД Поставщика должен быть подключен к сети Интернет минимум двумя оптоволоконными кабелями, проложенными по независимым кабельным трассам. Переключение с основного на резервный канал связи должен быть без необходимости временных затрат.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ

- Поставщик обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность для Заказчика всех его данных, хранимых в ЦОДе. Поставщик должен предоставить «Соглашение о конфиденфиальности и защите информации» подписанное через сервис подписи «ezSigner» https://ezsigner.kz с соблюдением требований Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»

- Поставщик в срок не более 3 календарного дня со дня заключения Договора обязан предоставить Заказчику авторизационные данные (логины, пароли), для их хранения у ответственного лица Заказчика. Передача авторизационных данных оформляется соответствующим Актом приема-передачи прав управления VDC. Поставщик должен передать данные для доступа к виртуальной инфраструктуре Заказчика посредством специализированной системы передачи чувствительной информации. Данная система должна позволять передавать данные через web интерфейс по одноразовому доступу с возможностью автоматического удаления информации после прочтения либо автоматически удаляться по истечении срока жизни сообщения. Сервера для данной системы должны располагаться на территории РК в ЦОДе где располагается серверное оборудование Поставщика.

- Защита систем Заказчика должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ.

- Поставщик обеспечивает сетевую безопасность при помощи межсетевых экранов (брандмауэр), выполняющих сегментирование сети и проверку трафика на границах сегментов, защиту инфраструктуры заказчика от атак из сети Интернет и попыток взлома.

- ЦОД Поставщика должен соответствовать требованиям, предъявляемым уполномоченным органом к инфраструктуре при проведении испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности Республики Казахстан (АО «Государственная техническая служба»).

- ЦОД Поставщика должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Республики Казахстан №832 от 20 декабря 2016 года «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» к инфраструктуре при проведении испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности Республики Казахстан (АО «Государственная техническая служба»).

- Поставщик должен обеспечить содействие Заказчику при проведении уполномоченной организацией испытаний инфраструктуры на соответствие требованиям информационной безопасности Республики Казахстан информационной системы Заказчика, размещенной на арендованных VDC ЦОД.

- Предоставляемые Поставщиком услуги должны соответствовать стандарту системы менеджмента информационной безопасности не ниже СТ РК ИСО/МЭК (ISO/IEC) 27001:2015.

- Поставщик обеспечивает ограничение физического доступа посторонних лиц к оборудованию в ЦОДе.

- ТРЕБОВАНИЯ К МЕЖСЕТЕВОМУ ЭКРАНУ (БРАНДМАУЭР) в ЦОД

- Поставщик в рамках оказания Услуг должен обеспечить защиту VDC на сетевом уровне:

  - базовый функционал межсетевого экрана NGFW;

  - поддержку VPN, NAT;

  - антивирусную поддержку (Antivirus);

  - защиту от DOS атак;

  - расширенную веб-фильтрацию (Web Filtering).

- Межсетевой экран должен иметь подписки на сервисы:

Система фильтрация трафика должна регулярно получать обновления сигнатур модулей безопасности и перечень актуальных угроз с сервера производителя;

  - Контроль приложений;

  - IPS;

  - AV;

  - Botnet IP/Domain;

  - Web Filtering;

  - Antispam;

  - Sandbox Cloud.

Требование к обслуживанию и гарантии межсетевого экрана:

  - Система фильтрация трафика должна обеспечиваться расширенной технической поддержкой производителя в режиме 24x7 не менее года.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛУ СВЯЗИ

- Поставщик в рамках оказания Услуг в целях минимизации простоя ИС Заказчика, должен в срок не более 3 календарного дня со дня заключения Договора организовать интернет-каналы передачи данных с пропускной способностью согласно Таблице №1.

- Интернет-канал передачи данных не должен иметь ограничения по объемам входящего и исходящего трафиков.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ («SERVICE DESK»)

- В рамках оказания Услуг Поставщик обязуется оказывать Заказчику специализированную техническую поддержку.

- Поставщик должен иметь авторизованную по безопасному соединению (SSL) Службу технической поддержки «Service Desk» по принятию и обработке заявок Заказчика о проблемах технического характера в режиме работы – 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году (на государственном и русском языках).

- Круглосуточная гарантированная техническая поддержка Услуг должна быть постоянно доступна для регистрации и обработки заявок Заказчика до начала фактического получения Услуг и в течение всего срока оказания Услуг через службу технической поддержки «Service Desk» посредством телефонных звонков (телефонная линия должна быть постоянно доступна для входящих звонков Заказчика) и электронной почты.

- В случае обнаружения Заказчиком инцидента в работе Услуг, Заказчик информирует службу технической поддержки о наличии инцидента. Информация об инциденте предоставляется устно по телефону(-ам), мессенджеру или электронным сообщением по электронной почте.

- Поставщик регистрирует инцидент, принимает меры по его устранению, время регистрации инцидента с кратким описанием инцидента, принятых мерах и предположительных сроках устранения инцидента.

- При обращении Заказчика в электронном виде в службу технической поддержки Поставщика, время на ответ Заказчику по электронной почте должно составлять не более 40 (сорок) минут. Время реакции на заявку не должно превышать 40 (сорок) минут.

- Гарантированное время устранения неисправности, в случае выхода из строя аппаратной части сервера или другого оборудования технологической площадки, должно составлять не более 4 (четырех) часов с момента обнаружения проблемы.

- Инцидент считается устраненным, когда Услуги предоставляются и их эксплуатационные характеристики соответствуют указанным в Договоре параметрам и характеристикам и подтверждено Заказчиком в письменной форме.

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Поставщик несёт полную материальную ответственность за утечку, утрату, повреждение, частичную потерю данных или нарушение их целостности, произошедшие по его вине, в том числе по вине его сотрудников, подрядчиков или в результате некорректной работы программно-аппаратного комплекса.

2. Поставщик несёт ответственность за простой услуг, вычисляемый как период недоступности, частичной недоступности или деградации производительности ниже параметров SLA.

4. Частичная недоступность (недоступность отдельных подсистем, сервисов, виртуальных машин, СХД, объектного хранилища или сетевых сервисов) приравнивается к полной недоступности.

5. Сбой инфраструктуры Поставщика (гипервизор, сеть, СХД, Интернет-каналы, оборудование ЦОД) не может считаться форс-мажором и не освобождает Поставщика от ответственности.

6. Поставщик обязан предоставлять Заказчику отчёт о причинах инцидента (RFO / Post-mortem report) в течение 48 часов после устранения инцидента.

7. Поставщик обязан обеспечить географически разнесённый резерв (георезервирование) вычислительной инфраструктуры Заказчика на независимой площадке ЦОД Поставщика, расположенной в иной физической зоне, отличной от основной.